Приложение №1

к постановлению администрации

Осинниковского  городского округа

№___________от _______________

Сведения о составе и описание объекта Соглашения

| Наименование основного средства |  | Инвентарный номер | Дата ввода | Балансовая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| О/С г. Осинники |  |  |  |  |
|  | Сооружения |  |  |  |
| 1 | Аэротенки (блок) | 20235 | 01.12.1980 | 2 313 213,44 |
| 2 | Вторичные отстойники № 9 | 20233 | 01.12.1980 | 219 408,08 |
| 3 | Иловые площадки №1 и №2 | 20205 | 31.12.1964 | 833 626,76 |
| 4 | Иловые площадки №3 | 20236 | 30.06.2014 | 2 338 134,88 |
| 5 | Илоуплотнители | 20218 | 01.12.1980 | 420 965,04 |
| 6 | Илоуплотнители | 20219 | 01.12.1980 | 420 965,04 |
| 7 | Канализац.коллектор КНС-3 по ул.Ленина | 001370 | 01.11.2010 | 2 667 260,61 |
| 8 | Каналы иловых площадок | 30401 | 01.09.1982 | 37 265,72 |
| 9 | Коллектор воды | 30344 | 31.12.1964 | 52 885,08 |
| 10 | Коллектор ила | 30343 | 31.12.1964 | 139 445,92 |
| 11 | Контак. отстойники № 2 | 20225 | 01.12.1980 | 89 966,96 |
| 12 | Лотки сточных вод | 20216 | 01.12.1980 | 14 372,84 |
| 13 | Лотки сточных вод | 20234 | 01.12.1980 | 254 179,84 |
| 14 | Метантенки 122,7кв.м | 20212 | 31.12.1964 | 518 066,16 |
| 15 | Напорн.трубопровод дренажной воды отВНС до приемни | 30402 | 01.09.1982 | 243 828,64 |
| 16 | Напорный коллектор от перекачки №2 до ГОС | 30409 | 15.12.2011 | 7 549 872,89 |
| 17 | Напорный трубопровод сброженного ила | 30400 | 01.07.2014 | 53 388,56 |
| 18 | Наружная теплосеть | 30390 | 01.12.1980 | 1 356 937,64 |
| 19 | Наружные сети водопроводные | 30387 | 01.12.1980 | 38 605,6 |
| 20 | Наружный трубопровод дренажных вод | 30389 | 01.12.1980 | 39 241,92 |
| 21 | Ограждение решетка | 20248 | 01.05.1995 | 53 818,24 |
| 22 | Ограждение территории сетка рабица | 20243 | 18.07.1982 | 163 568,68 |
| 23 | Осветительные сети | 30398 | 01.06.1981 | 58 241,32 |
| 24 | Первичные отстойники № 2 | 20213 | 31.12.1964 | 230 377,12 |
| 25 | Первичные отстойники № 6 | 20221 | 01.12.1980 | 135 372,04 |
| 26 | Первичный отстойник № 1 | 20223 | 01.12.1980 | 185 269,64 |
| 27 | Резервуар для перекачки сброженного осадка | 20237 | 01.01.1981 | 1 033 218,04 |
| 28 | Сеть канализации | 30346 | 01.12.1964 | 32 806,56 |
| 29 | Труба метал. дымоходная | 20200 | 01.01.1964 | 14 924 |
| 30 | Трубы метал. дымоходные | 20201 | 01.01.1964 | 14 924 |
|  | Здания |  |  |  |
| 1 | Воздухо-насосная станция ул.Горького,120А | 100080 | 01.01.1981 | 1 310 484,64 |
| 2 | Здание задвижки Д800мм ул.Станционная,5 | 87896 | 30.06.2014 | 0,1 |
| 3 | Здание хлораторной пл.74,3кв.м ул.М.Горького120А | 10071 | 31.12.1964 | 812 487,08 |
| 4 | Контора с лаборатор.пл.197,5кв.м ул.М.Горького120а | 10073 | 31.12.1964 | 392 161,72 |
| 5 | Котельная с расширением в 1998г.пл.141,4кв.м | 10074 | 31.12.1964 | 135 552,56 |
| 6 | Насосная станция (глубинный насос) | 10070 | 01.01.1964 | 82 439,52 |
| 7 | Насосная станция дрен. воды № 4 | 20241 | 01.12.1981 | 12 618,16 |
| 8 | Станция перекачки № 2 | 10076 | 31.12.1964 | 810 650,36 |
| 9 | Станция перекачки № 3 | 10077 | 31.12.1964 | 898 877,44 |
| 10 | Станция перекачки дрен. воды № 3 | 20239 | 01.12.1981 | 3 524,36 |
| 11 | Станция перекачки цирк. ила | 20217 | 01.12.1980 | 126 243,92 |
| 12 | Угольный склад 115,9кв.м, ул.М.Горького,120а | 13452 | 01.12.1998 | 105 142,04 |
|  | Машины и оборудование (кроме офисного) |  |  |  |
| 1 | Аквадистиллятор ДЭ-4 ТЗМОИ | 83796 | 10.01.2014 | 24 855 |
| 2 | Весы платформенные электронные | 43001 | 04.01.2010 | 40 000 |
| 3 | Весы платформенные электронные | 43002 | 04.01.2010 | 40 000 |
| 4 | Водоизмерит. лоток | 20242 | 01.12.1981 | 7 433,8 |
| 5 | Вторичные отстойники № 1 | 20226 | 01.12.1980 | 219 408,08 |
| 6 | Вторичные отстойники № 10 | 45639 | 01.12.1980 | 146 272,05 |
| 7 | Вторичные отстойники № 11 | 20227 | 01.12.1980 | 219 408,08 |
| 8 | Вторичные отстойники № 12 | 20228 | 01.12.1980 | 219 408,08 |
| 9 | Вторичные отстойники № 2 | 20229 | 01.12.1980 | 219 408,08 |
| 10 | Вторичные отстойники № 3 | 20230 | 01.12.1980 | 219 408,08 |
| 11 | Вторичные отстойники № 4 | 20231 | 01.12.1980 | 219 408,08 |
| 12 | Вторичные отстойники № 5 | 34563 | 01.12.1980 | 146 272,05 |
| 13 | Вторичные отстойники № 6 | 789650 | 01.12.1980 | 146 272,05 |
| 14 | Вторичные отстойники № 7 | 20232 | 01.12.1980 | 219 408,08 |
| 15 | Вторичные отстойники № 8 | 34562 | 01.12.1980 | 146 272,05 |
| 16 | Газоанализатор ОКА-МТ (CH4, СО2) | 42615 | 24.10.2007 | 27 700 |
| 17 | Газоанализатор хлора перенос. Хоббит Т-C | 42603 | 24.10.2007 | 10 900 |
| 18 | Задвижка Dу 400 на коллекторе КНС 3 | 46046 | 30.07.2002 | 21 712,4 |
| 19 | Запорная арматура D250 КНС-2 насос №2 | 470401 | 30.12.2009 | 8 291 |
| 20 | Ионометр "АНИОН 7000" | 83885 | 10.01.2014 | 19 875 |
| 21 | Контак. отстойники № 1 | 20224 | 01.12.1980 | 89 966,96 |
| 22 | Котел ММЗ 04/8 | 41262 | 01.12.1964 | 9 674,48 |
| 23 | Котел ММЗ 04/8 | 41263 | 01.12.1964 | 9 674,48 |
| 24 | Котел ММЗ 04/8 | 41264 | 01.12.1964 | 9 674,48 |
| 25 | Магнитный консоль К-250 | 42811 | 30.06.2005 | 24 304 |
| 26 | Насос 1В 20-10 резерв | 4351 | 31.10.2002 | 8 367,52 |
| 27 | Насос СМ 200-150-500 без эл.двиг.метантенный | 420582 | 01.01.1994 | 6 803,88 |
| 28 | Насос СМ 250-200-400 без эл. двиг. | 42580 | 01.01.1994 | 6 803,88 |
| 29 | Насос СМ 250-200-400 без эл.двиг. | 42581 | 01.01.1994 | 6 803,88 |
| 30 | Насос СМ 250-200-400/4 без эл.двигателя | 42726 | 01.01.2004 | 44 392 |
| 31 | Насос СМ 250-200-400\4 с эл.дв.250/1500 | 42583 | 15.12.2011 | 265 000 |
| 32 | Насос СМ 250-200-400\6 | 4279700 | 28.02.2005 | 49 600 |
| 33 | Насос СМ 250-200-400\6 с эл.дв.75/1000 | 42584 | 15.12.2011 | 265 000 |
| 34 | Насос ФГ 800/33 | 41890 | 01.05.1989 | 9 549,24 |
| 35 | Насос фекальный СМ 250-200 400/4 | 42605 | 01.07.1994 | 29 022,2 |
| 36 | Насос фекальный СМ 250-200-400/4 | 42606 | 01.07.1994 | 29 022,2 |
| 37 | Насос фекальный СМ 250-200-400/4 | 42607 | 01.07.1994 | 29 022,2 |
| 38 | Насос фекальный СМ 250-200-400/4 | 42608 | 01.07.1994 | 29 022,2 |
| 39 | Насос.агрегат СМ 150-125-315/4 с эл.дв.37/1500 | 83848 | 10.01.2014 | 58 000 |
| 40 | Насос.агрегат СМ 150-125-315/4 с эл.дв.37/1500 | 83849 | 10.01.2014 | 58 000 |
| 41 | Насос.агрегат СМ 150-125-315/4 с эл.дв.37/1500 | 83850 | 10.01.2014 | 58 000 |
| 42 | Насос.агрегат СМ 150-125-400/6 с эл.дв.18,5/1000 | 83853 | 10.01.2014 | 88 183,14 |
| 43 | Низкотемпер.лабор.эл.печь(шкаф сушил.)Snol60/300 | 83787 | 10.01.2014 | 67 000 |
| 44 | Панель силового трансформатора М2 ст. перекачка № | 41246 | 30.06.2014 | 6 428,16 |
| 45 | Панель силового трансформатора М2 ст. перекачка №2 | 41247 | 01.12.1964 | 6 428,16 |
| 46 | Паровой котел | 42168 | 30.06.2014 | 37 627,8 |
| 47 | Первичные отстойники № 3 | 20214 | 31.12.1964 | 230 375,88 |
| 48 | Первичные отстойники № 4 | 20207 | 31.12.1964 | 230 375,88 |
| 49 | Первичные отстойники № 5 | 20220 | 01.12.1980 | 135 372,04 |
| 50 | Первичные отстойники № 7 | 20206 | 31.12.1964 | 180 479,52 |
| 51 | Первичный отстойник № 8 | 20222 | 01.12.1980 | 135 372,04 |
| 52 | Песколовка 32,2 кв.м | 20204 | 31.12.1964 | 99 288,04 |
| 53 | Песколовка 32,2 кв.м | 20247 | 01.11.1990 | 621 542,56 |
| 54 | Прибор учета сточных вод и питьевой воды ОС г.Осин | 460408 | 30.12.2008 | 85 306 |
| 55 | Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ | 83860 | 10.01.2014 | 53 370 |
| 56 | Станок фрезерный | 426580 | 01.05.1999 | 46 854,64 |
| 57 | Телефонная связь | 30399 | 01.12.1981 | 9 515,76 |
| 58 | Трансформатор 400/10 сварочный КНС 2 | 42509 | 01.09.1993 | 81 007,96 |
| 59 | Трансформатор 400/10 сварочный КНС 3 | 42508 | 01.09.1993 | 81 007,96 |
| 60 | Трансформатор силовой 630 кВт 6/04 кв | 41200 | 01.11.1990 | 43 228,88 |
| 61 | Трансформатор ТДМ 240 | 70508017 | 30.12.2004 | 12 610,17 |
| 62 | Турбокомпрессор ТВ 80-1-6 | 428030 | 30.04.2005 | 209 118,56 |
| 63 | Хлоратор АХВ-1000/Р12-СМ-12-1Р-0 | 46017 | 27.09.2011 | 66 385,4 |
| 64 | Щит ЩСУ -1-5 | 41266 | 01.07.1992 | 45 540,24 |
| 65 | Щит ЩСУ 4-3 | 41269 | 01.07.1992 | 22 915,2 |
| 66 | Щит ЩСУ-2-6 | 41267 | 01.07.1992 | 50 872,24 |
| 67 | Щит ЩСУ-3-5 | 41268 | 01.07.1992 | 46 743,04 |
| 68 | Эл. двигатель 5 АМ-280 | 42198 | 27.03.2000 | 43 404,96 |
| 69 | Эл.двигатель 4 АМ 135 М-2 | 42186 | 01.09.1999 | 75 640 |
| 70 | Эл.двигатель АИР 160 М 243 | 42801 | 01.04.2005 | 18 600 |
| 71 | Эл.двигатель АИР 315 С-4 | 42504 | 01.08.1993 | 13 038,6 |
| 72 | Эл.двигатель АО-102 6М4-2 | 41178 | 01.07.1992 | 11 906,48 |
| 73 | Эл.двигатель ВАО -72/2 30 квт | 4263 | 31.10.2002 | 22 320 |
| 74 | Эл.двигатель АИР200М4 37/1500 IM1081 (Э) | 00-000003 | 03.06.2015 | 54 710,17 |
| 75 | 2-х коридорные аэротенки | 20039 | 01.12.1990 | 2 745 337,68 |
| 76 | 2-х ярусные отстойники | 20040 | 01.12.1990 | 2 733 193,12 |
| 77 | Вертикальные отстойники вторичные | 20038 | 01.12.1990 | 1 543 243,24 |
| 78 | Песколовки | 20041 | 01.12.1990 | 211 238,96 |
| 79 | Трактор Т-170 7600кх | 70508019 | 31.12.2004 | 496 000 |
| 80 | Трансформаторная подстанция КТПН 6/0,4кВ | 46057 | 31.03.2003 | 37 200 |
| 81 | Эксковатор ЭО-2621 6328кт | 42552 | 01.02.1991 | 84 386,96 |
|  | Здания |  |  |  |
| 1 | Админ. бытовой корпус очис. сооружений | 10007 | 01.12.1990 | 1 343 363,36 |
| 2 | Воздуходувная станция | 10008 | 01.12.1990 | 4 014 449,4 |
| 3 | Здание барабанных сетокул.Лысенко,108 | 100011 | 01.12.1992 | 1 444 984,12 |
| 4 | Здание гаража ул.Коммунистич.40а | 10005 | 01.12.1992 | 235 687,68 |
| 5 | Здание решеток ул.Лысенко,108 | 100012 | 01.12.1992 | 1 443 513,24 |
| 6 | Канализ.насос.станция Тайжина,ул.Дорожная,13А площ.51,4 | 78965 | 01.01.1961 | 132 059 |
| 7 | Насосно- фильтровальная станция | 100010 | 01.01.1990 | 3 038 954,44 |
| 8 | Насосная станция ст.Осинники | 201650 | 01.02.1997 | 72 160 |
|  | Сети |  |  |  |
| 1 | Вынос в-да кв. 3 | 30167 | 01.12.1975 | 144 105,16 |
| 2 | Канал. сеть | 302280 | 01.12.1993 | 455,92 |
| 3 | Канал. сеть | 30334 | 01.01.2015 | 3 932,72 |
| 4 | Канал. сеть | 30368 | 01.01.2015 | 4 316,48 |
| 5 | Канал. сеть | 30369 | 01.01.2015 | 3 091,4 |
| 6 | Канал. сеть | 000426 | 01.12.1995 | 210 290,64 |
| 7 | Канал. сеть (центральная) от роддома | 30335 | 01.01.2015 | 30 716 |
| 8 | Канал. сеть 119 квартала дом 34 | 000229 | 01.03.1981 | 28 293,28 |
| 9 | Канал. сеть 119 квартала дом 34 | 000230 | 01.01.2015 | 50 042 |
| 10 | Канал. сеть 50 лет Октября 14 а | 000440 | 01.01.1997 | 580 648,56 |
| 11 | Канал. сеть 50 лет Октября 17 до роддома | 000220 | 01.06.2014 | 84 204,16 |
| 12 | Канал. сеть 50 лет Рудника 20,22,24 | 30332 | 01.01.1959 | 86 751,08 |
| 13 | Канал. сеть в м/ районе № 5 | 30384 | 01.01.1959 | 102 936,24 |
| 14 | Канал. сеть в м/ районе № 5 | 000222 | 01.12.1978 | 1 592 939,36 |
| 15 | Канал. сеть в м/районе 2-3 к домам 21а,2 | 000223 | 01.03.1979 | 789 561,6 |
| 16 | Канал. сеть внутриквартальная | 000242 | 01.10.1989 | 13 672 596,72 |
| 17 | Канал. сеть Гагарина 3пр0,068 Д100 сталь | 32109 | 31.10.2002 | 34 604 |
| 18 | Канал. сеть Гагарина 5пр0,054 Д100 сталь | 32108 | 31.10.2002 | 27 552 |
| 19 | Канал. сеть Ефимова 20 | 304100 | 01.12.1988 | 13 631,68 |
| 20 | Канал. сеть Ефимова 24/2 | 000243 | 01.11.1989 | 32 340,8 |
| 21 | Канал. сеть Ефимова №9 | 000221 | 01.06.2014 | 37 647,84 |
| 22 | Канал. сеть к домам № 1,2,5,7 | 000218 | 01.12.1975 | 149 210,48 |
| 23 | Канал. сеть к дому 29а Победы | 000224 | 01.12.1980 | 32 491,68 |
| 24 | Канал. сеть К1 ул. 50 лет Рудника, 28 | 001392 | 03.01.2011 | 406 215 |
| 25 | Канал. сеть квартала № 3 | 30381 | 01.12.1975 | 110 165,36 |
| 26 | Канал. сеть Кирова 52пр0,027 Д100 сталь | 32107 | 31.10.2002 | 13 776 |
| 27 | Канал. сеть Кирова 54пр0,087 Д100 сталь | 32106 | 31.10.2002 | 44 280 |
| 28 | Канал. сеть Кирова 60,62,64,66 | 30360 | 01.01.1956 | 53 455,8 |
| 29 | Канал. сеть Кирова 72пр0,068 Д100 сталь | 32105 | 31.10.2002 | 34 604 |
| 30 | Канал. сеть Кирова № 68 | 30340 | 01.12.1955 | 8 821,56 |
| 31 | Канал. сеть Крупская 1пр0,044 Д100 сталь | 32100 | 31.10.2002 | 22 369,6 |
| 32 | Канал. сеть Крупская 2пр0,042 Д100 сталь | 32101 | 31.10.2002 | 24 403,2 |
| 33 | Канал. сеть Крупская 3пр0,046 Д100 сталь | 32102 | 31.10.2002 | 23 386,4 |
| 34 | Канал. сеть Крупская 4 Д100 сталь | 32103 | 31.10.2002 | 25 420 |
| 35 | Канал. сеть Крупская 6пр0,052 Д100 сталь | 32104 | 31.10.2002 | 26 568 |
| 36 | Канал. сеть Куйбышева | 304260 | 01.07.1996 | 1 298,88 |
| 37 | Канал. сеть Ленина 124,128,132,161,177 | 30361 | 01.01.1959 | 162 755,24 |
| 38 | Канал. сеть Ленина 127,137,139 | 30363 | 01.01.2015 | 82 424,76 |
| 39 | Канал. сеть Ленина 45,56,58,60,54 | 30362 | 01.01.1958 | 20 906,72 |
| 40 | Канал. сеть м/р 5 дома 9,15,17,19,21,23, | 000235 | 01.12.1984 | 106 862,4 |
| 41 | Канал. сеть м/р 6 | 30408 | 01.12.1984 | 395 390,88 |
| 42 | Канал. сеть м/района 5,6 | 000234 | 01.12.1984 | 597 716,04 |
| 43 | Канал. сеть на площадке Управления | 30375 | 01.01.1964 | 12 190,12 |
| 44 | Канал. сеть от КК сущ. до КК-7 | 000241 | 01.10.1989 | 49 667,4 |
| 45 | Канал. сеть от ККсущ до КК-2 | 304200 | 01.08.1990 | 11 940,84 |
| 46 | Канал. сеть от поворотного колодца д.35 | 000240 | 01.03.1989 | 124 644,92 |
| 47 | Канал. сеть пер. Студен. № 16-18 | 30351 | 01.01.1965 | 153 003,8 |
| 48 | Канал. сеть пер. Студенческий 13 | 30331 | 01.01.1960 | 90 444,36 |
| 49 | Канал. сеть пер. Студенческий 5,7 | 30373 | 01.01.1962 | 52 202,84 |
| 50 | Канал. сеть по ул. Кирова № 2,4,6,8 | 30337 | 01.01.1958 | 39 228,8 |
| 51 | Канал. сеть по ул. Королева | 30336 | 01.01.2015 | 136 736 |
| 52 | Канал. сеть Победы, 33 | 000245 | 01.06.1990 | 42 702,32 |
| 53 | Канал. сеть Революции | 000434 | 01.01.1997 | 166 584,64 |
| 54 | Канал. сеть Революции 13,15,17 Победы 15 | 30350 | 01.01.1955 | 62 356,08 |
| 55 | Канал. сеть Революции 23 | 30412 | 01.12.1980 | 8 026,16 |
| 56 | Канал. сеть Советская 1,3,4,5,6 | 30353 | 01.01.1957 | 90 017,96 |
| 57 | Канал. сеть Советская 1,3,5,7,9 | 30371 | 01.01.1963 | 138 527,52 |
| 58 | Канал. сеть Студенческая 8 | 30372 | 01.01.1963 | 80 445,28 |
| 59 | Канал. сеть ул. 2-я Северная | 30333 | 01.01.2015 | 47 141,8 |
| 60 | Канал. сеть ул. 50 лет Октября 14а | 000435 | 01.01.1997 | 429 270 |
| 61 | Канал. сеть ул. Гагарина 2 ветка | 30339 | 01.01.2015 | 153 482,68 |
| 62 | Канал. сеть ул. Гагарина 37,38 | 30376 | 01.01.2015 | 57 424,6 |
| 63 | Канал. сеть ул. Ефимова 12,16,18,15 | 000244 | 01.11.1989 | 23 683,24 |
| 64 | Канал. сеть ул. Ефимова 20 | 30410 | 01.12.1988 | 13 631,68 |
| 65 | Канал. сеть ул. Ефимова 22 | 000238 | 01.12.1988 | 33 992 |
| 66 | Канал. сеть ул. Ефимова 4 | 000431 | 01.10.1980 | 52 283,2 |
| 67 | Канал. сеть ул. Ефимова 9,11 | 30379 | 01.10.1975 | 21 375,76 |
| 68 | Канал. сеть ул. Ефимова от Шахтстроя | 32633 | 01.10.1994 | 6 041,76 |
| 69 | Канал. сеть ул. Кирова 1 пер. 6,7 | 30366 | 01.01.1971 | 38 100,48 |
| 70 | Канал. сеть ул. Кирова 1 пер. №7,6 | 30365 | 01.01.1971 | 13 677,6 |
| 71 | Канал. сеть ул. Кирова 7,9,11,13 | 30364 | 01.01.1959 | 28 117,8 |
| 72 | Канал. сеть ул. Кирова № 74,76,78,80 | 30338 | 01.01.1955 | 4 829 016,92 |
| 73 | Канал. сеть ул. Королева 1,3,6,5,7,8,11 | 30378 | 01.01.2015 | 86 419,8 |
| 74 | Канал. сеть ул. Королева № 1,3,5,,6,7,8, | 30349 | 01.01.2015 | 48 065,12 |
| 75 | Канал. сеть ул. Куйбышева | 000439 | 01.01.2015 | 46 289 |
| 76 | Канал. сеть ул. Победы | 30367 | 01.01.2015 | 7 993,36 |
| 77 | Канал. сеть ул. Победы | 30370 | 01.01.2015 | 11 083,12 |
| 78 | Канал. сеть ул. Победы 12,14,16 | 30374 | 01.01.1962 | 54 889,16 |
| 79 | Канал. сеть ул. Победы 15,29 | 30393 | 01.11.1965 | 38 028,32 |
| 80 | Канал. сеть ул. Победы 21,23,25,27 | 30355 | 01.01.1967 | 141 279,44 |
| 81 | Канал. сеть ул. Победы 24,26,28 | 30358 | 01.01.1969 | 87 958,12 |
| 82 | Канал. сеть ул. Победы 24,26,28 | 30359 | 01.01.1969 | 132 434,92 |
| 83 | Канал. сеть ул. Победы 33,35,37 | 30357 | 01.01.1971 | 77 993,48 |
| 84 | Канал. сеть ул. Победы 39а | 30419 | 01.06.1990 | 7 052 |
| 85 | Канал. сеть ул. Победы № 21,23,25,27 | 30352 | 01.01.1967 | 161 866,36 |
| 86 | Канал. сеть ул. Победы № 33,35,37 | 30356 | 01.01.1971 | 33 482,24 |
| 87 | Канал. сеть ул. Победы № 6 | 30342 | 01.01.2015 | 63 623,8 |
| 88 | Канал. сеть ул. Революции 21 | 32630 | 01.09.1994 | 5 772,8 |
| 89 | Канал. сеть ул. Советская | 30330 | 01.01.1969 | 407 910,64 |
| 90 | Канал. сеть ул. Студенческая 3,6 | 30395 | 01.10.1962 | 17 903,88 |
| 91 | Канал. сеть ул. Тобольская 4 | 32658 | 01.09.1995 | 13 831,76 |
| 92 | Канал. сеть ул.50лет Октября 12,4,22,22а | 30394 | 01.01.1976 | 79 361,24 |
| 93 | Канал. сеть ул.Ефим., 31, 10б | 000412 | 01.06.1994 | 57 627,96 |
| 94 | Канал.сеть 1пер Кирова 2пр0,02Д100сталь | 32189 | 31.10.2002 | 10 168 |
| 95 | Канал.сеть 50лОктября 4пр0,095Д100сталь | 32163 | 31.10.2002 | 48 380 |
| 96 | Канал.сеть 50лОктября 8пр0,06Д100сталь | 32164 | 31.10.2002 | 30 504 |
| 97 | Канал.сеть Байдукова 5пр0,075Д150сталь | 32174 | 31.10.2002 | 51 660 |
| 98 | Канал.Сеть внутриквартальная | 30415 | 15.12.2011 | 2 334 147 |
| 99 | Канал.сеть Гагарина 21пр0,18Д100сталь | 32194 | 31.10.2002 | 91 512 |
| 100 | Канал.сеть Гагарина14,16пр0,02Д150сталь | 32178 | 31.10.2002 | 13 776 |
| 101 | Канал.сеть Ермака 16пр0,13Д100сталь | 000390 | 31.10.2002 | 66 092 |
| 102 | Канал.сеть Ефимова 10б пр0,095Д200сталь | 32145 | 31.10.2002 | 71 668 |
| 103 | Канал.сеть Ефимова 12а пр0,065Д200сталь | 32144 | 31.10.2002 | 49 036 |
| 104 | Канал.сеть Ефимова 14пр0,07 Д200сталь | 32143 | 31.10.2002 | 52 808 |
| 105 | Канал.сеть Ефимова 19 пр0,07Д200сталь | 32148 | 31.10.2002 | 52 808 |
| 106 | Канал.сеть Ефимова 1пр0,041 Д150сталь | 32139 | 31.10.2002 | 28 208 |
| 107 | Канал.сеть Ефимова 21 пр0,065Д200сталь | 32149 | 31.10.2002 | 49 036 |
| 108 | Канал.сеть Ефимова 38пр0,062 Д150сталь | 32141 | 31.10.2002 | 42 804 |
| 109 | Канал.сеть Ефимова 40/1 пр0,05Д150сталь | 32146 | 31.10.2002 | 34 440 |
| 110 | Канал.сеть Ефимова 40/1пр0,09 Д200сталь | 32142 | 31.10.2002 | 67 896 |
| 111 | Канал.сеть Ефимова 5 пр0,05Д150сталь | 32147 | 31.10.2002 | 34 440 |
| 112 | Канал.сеть Ефимова 8/1пр0,095 Д150сталь | 32138 | 31.10.2002 | 65 436 |
| 113 | Канал.сеть Ефимова 8/2пр0,08 Д150сталь | 32137 | 31.10.2002 | 55 104 |
| 114 | Канал.сеть Ефимова24/1пр0,081 Д200сталь | 32140 | 31.10.2002 | 61 172 |
| 115 | Канал.сеть К1кжилдому по ул.Ефимова, 44 | 001379 | 27.12.2010 | 778 470 |
| 116 | Канал.сеть Куйбышева12пр0,16Д100сталь | 32172 | 31.10.2002 | 81 344 |
| 117 | Канал.сеть Ленина 109 Д100сталь | 32186 | 31.10.2002 | 10 168 |
| 118 | Канал.сеть Ленина 121пр0,08Д100сталь | 32185 | 31.10.2002 | 40 672 |
| 119 | Канал.сеть Ленина 129пр0,04Д100сталь | 32169 | 31.10.2002 | 20 336 |
| 120 | Канал.сеть Ленина 135пр0,05Д100сталь | 32170 | 31.10.2002 | 25 420 |
| 121 | Канал.сеть Ленина 45 пр0,05Д150сталь | 32179 | 31.10.2002 | 34 440 |
| 122 | Канал.сеть Ленина 70пр0,2Д150сталь | 32191 | 31.10.2002 | 137 760 |
| 123 | Канал.сеть Ленина 70пр0,2Д200сталь | 32192 | 31.10.2002 | 150 880 |
| 124 | Канал.сеть Ленина 72,74пр0,04Д100сталь | 32193 | 31.10.2002 | 20 336 |
| 125 | Канал.сеть Мичурина 2пр0,1Д50сталь | 32190 | 31.10.2002 | 29 520 |
| 126 | Канал.сеть Победы 39апр0,103 Д100сталь | 32135 | 31.10.2002 | 52 316 |
| 127 | Канал.сеть Победы 41пр0,084 Д100сталь | 32136 | 31.10.2002 | 42 804 |
| 128 | Канал.сеть Революции 17пр0,129 Д150сталь | 32134 | 31.10.2002 | 88 888 |
| 129 | Канал.сеть Революции 19 Д200сталь | 32159 | 31.10.2002 | 67 896 |
| 130 | Канал.сеть Революции 21пр0,1Д200сталь | 32160 | 31.10.2002 | 75 440 |
| 131 | Канал.сеть Революции 23пр0,09Д200сталь | 32161 | 31.10.2002 | 67 896 |
| 132 | Канал.сеть Революции 5пр0,09Д100сталь | 32162 | 31.10.2002 | 45 756 |
| 133 | Канал.сеть Революции 9пр0,06Д200сталь | 32158 | 31.10.2002 | 42 312 |
| 134 | Канал.сеть Студенчес 22пр0,071Д150 сталь | 32128 | 31.10.2002 | 48 872 |
| 135 | Канал.сеть Студенческая10пр0,03Д100сталь | 32157 | 31.10.2002 | 15 252 |
| 136 | Канал.сеть ул Гагарина 30,35,40 | 30377 | 01.01.2015 | 36 980,36 |
| 137 | Канал.сеть ул. Гагарина №14,16 | 30341 | 01.01.2015 | 14 671,44 |
| 138 | Канал.сеть50летОктяб 21 пр0,05Д150сталь | 32156 | 31.10.2002 | 34 440 |
| 139 | Канал.сеть50летОктяб 27 пр0,12Д200сталь | 32150 | 31.10.2002 | 90 528 |
| 140 | Канал.сеть50летОктяб 28 пр0,05Д200сталь | 32155 | 31.10.2002 | 37 720 |
| 141 | Канал.сеть50летОктяб 31 пр0,12Д200сталь | 32151 | 31.10.2002 | 90 528 |
| 142 | Канал.сеть50летОктяб 35 пр0,07Д150сталь | 32152 | 31.10.2002 | 48 216 |
| 143 | Канал.сеть50летОктяб 37 пр0,05Д200сталь | 32153 | 31.10.2002 | 37 720 |
| 144 | Канал.сеть50летОктяб 39 пр0,05Д200сталь | 32154 | 31.10.2002 | 45 264 |
| 145 | Канал.сеть50лРуднику 20пр0,015Д150 сталь | 32125 | 31.10.2002 | 10 332 |
| 146 | Канал.сеть50лРуднику 22пр0,015Д150 сталь | 32126 | 31.10.2002 | 10 332 |
| 147 | Канал.сеть50лРуднику 24пр0,015Д150 сталь | 32127 | 30.10.2002 | 10 332 |
| 148 | Канал.сетьГагарина32,34,36пр0,15Д100стал | 32165 | 31.10.2002 | 103 320 |
| 149 | Канал.сетьКирова 1,2,4-6пр1,4 Д150 сталь | 32124 | 31.10.2002 | 964 320 |
| 150 | Канал.сетьКомсомольск15пр0,05Д150сталь | 32175 | 31.10.2002 | 34 440 |
| 151 | Канал.сетьКомсомольская9апр0,2Д100сталь | 32183 | 31.10.2002 | 101 680 |
| 152 | Канал.сетьКуйбышева1,3,5пр0,25Д100сталь | 32184 | 31.10.2002 | 127 100 |
| 153 | Канал.сетьПобеды 26 пр0,085 Д200сталь | 32132 | 31.10.2002 | 64 124 |
| 154 | Канал.сетьПобеды 28 пр0,087 Д200сталь | 32133 | 31.10.2002 | 65 764 |
| 155 | Канал.сетьСоветская 2 пр0,025 Д200сталь | 32131 | 31.10.2002 | 17 220 |
| 156 | Канал.сетьСтуденчес 26пр0,082 Д150сталь | 32130 | 31.10.2002 | 56 416 |
| 157 | Канал.сетьСтуденчес22-18пр0,097Д200сталь | 32129 | 31.10.2002 | 73 144 |
| 158 | Канал.сетьСтуденческая10пр0,08Д100сталь | 32168 | 31.10.2002 | 40 672 |
| 159 | Канал.сетьТобольская3,5,20пр0,5Д150сталь | 000399 | 31.10.2002 | 344 400 |
| 160 | Канализ. Байдукова 5 | 000255 | 01.01.1974 | 34 440 |
| 161 | Канализ. Байдукова, 1 | 000256 | 01.01.1974 | 26 568 |
| 162 | Канализ. Байдукова 5 | 000257 | 01.01.1991 | 19 926 |
| 163 | Канализ. Байдукова 5 | 000258 | 01.01.1991 | 60 663,6 |
| 164 | Канализ. Байдукова 5 | 000259 | 01.01.1991 | 122 212,8 |
| 165 | Канализ. сети | 30227 | 01.01.2015 | 2 113,96 |
| 166 | Канализ. сеть д/сада 16(39) ул. Ефимова | 30404 | 01.11.1982 | 11 263,52 |
| 167 | Канализ. сеть по ул. Гагарина | 30228 | 01.01.2015 | 11 794,88 |
| 168 | Канализ. сеть Революции 33 | 000233 | 01.11.1984 | 18 136,76 |
| 169 | Канализ. сеть уплотнения м/района 5 | 30403 | 31.12.1983 | 2 836 260,28 |
| 170 | Канализационные сети | 300570 | 01.12.1971 | 114 800 |
| 171 | Канализация м-на 5 Победы,41,уч. 60, д/с 39 | 302230 | 01.01.1971 | 156 142,76 |
| 172 | Коллектор канализ.м-рон №5 от маг.12, Победы,35 в | 30226 | 01.01.1972 | 131 027,8 |
| 173 | Коллекторы от трамвайн. кольца до КНС № 2 | 30225 | 31.12.1964 | 6 767 955,28 |
| 174 | Сети быт.канализ.к жилдому по пер.Комсомольский,2 | 001382 | 01.02.2011 | 191 459 |
| 175 | Сети быт.канализ.к жилдому по пер.Комсомольский,5 | 001403 | 23.12.2011 | 257 005 |
| 176 | Сети быт.канализ.к жилдому по пер.Комсомольский,7 | 001404 | 23.12.2011 | 252 408 |
| 177 | Сети быт.канализ.к жилдому ул.Тобольская,24 | 001399 | 23.11.2011 | 896 452 |
| 178 | Сети быт.канализ.К-1к жилдомам по ул.Ефимова 46,48 | 001396 | 28.11.2011 | 559 171 |
| 179 | Сети переклад.быт.канализ.К-13 ул.Ефимова 46,48 | 001397 | 28.11.2011 | 816 624 |
| 180 | Сеть бытовой канализации К-1 ул.Королева №3/1 | 001428 | 18.10.2013 | 107 045 |
| 181 | Сеть бытовой канализации К1 L-84,1м ул. Кирова, 49 | 001422 | 29.10.2013 | 331 127 |
| 182 | Сеть бытовой канализации К1 ул.Королева, 1/1 | 001540 | 11.03.2014 | 134 002 |
| 183 | Сеть бытовой канализации К1 ул.Королева, 11 | 001537 | 10.01.2014 | 219 331 |
| 184 | Сеть бытовой канализации К1 ул.Королева, 11/1 | 001538 | 10.01.2014 | 138 281 |
| 185 | Сеть бытовой канализации К13 ул.Королева №5/1 L47, | 001420 | 05.06.2013 | 342 028 |
| 186 | Сеть бытовой канализации К1ул.Королева №7/1 | 001535 | 10.01.2014 | 143 288 |
| 187 | Сеть бытовой канализации К1ул.Королева №9/1 | 001536 | 10.01.2014 | 113 155 |
| 188 | Сеть бытовой канализации ул.Революции, 39 | 84203 | 01.12.2011 | 874 650 |
| 189 | Сеть перекладыв. быт.канализ. К-13 ул.Королева | 001533 | 10.01.2014 | 1 456 659 |
| 190 | Теплофикация конторы диспетчерская | 30139 | 01.12.1964 | 34 805,72 |
| 191 | Труба дымоходная | 20131 | 30.06.2014 | 47 656,76 |
| 192 | Эл. сеть управления | 41722 | 01.01.1964 | 19 396,28 |
| 193 | Канал.сеть ул. Полевая, 11 протяженность 458,1м | 00-000044 | 11.07.2016 | 0,1 |
| 194 | Дворовая канализ. | 30014 | 01.01.1960 | 1 287 044,12 |
| 195 | Иловые карты | 20142 | 30.06.2014 | 275 449,48 |
| 196 | Канал. сеть жил.дом 2 в кв-ле 3 п.Тайжина | 42634 | 01.10.1994 | 64 827,56 |
| 197 | Канал. сеть жил.дом 2 в кв-ле 3 п.Тайжина | 426340 | 01.11.1994 | 4 216,44 |
| 198 | Канализ. коллектор п.Тайжина | 30006 | 01.01.1956 | 767 413,4 |
| 199 | Контактный резервуар | 20037 | 01.12.1990 | 517 687,32 |
| 200 | ЛЭП 6 кв.от 60 подстан. до очис. сооружений | 30030 | 01.12.1990 | 890 428,16 |
| 201 | Наружные эл. освещения очис. | 30028 | 01.12.1990 | 156 334,64 |
| 202 | Ограда территории очис. сооружений | 20032 | 01.12.1990 | 103 700,48 |
| 203 | Резерв. промывной воды | 20033 | 01.12.1990 | 265 960,44 |
| 204 | Резервуар ж/б на березовой гриве | 20009 | 01.04.1960 | 114 291,6 |
| 205 | Резервуар техн. воды | 20035 | 01.12.1990 | 123 626,48 |
| 206 | Резервуар фильтр. воды | 20034 | 01.12.1990 | 270 841,08 |
| 207 | Сети водопровода очис. сооружений 960м | 30025 | 01.12.1980 | 180 403,28 |
| 208 | Сети канализ. Микрорайон № 6 2677,0 м | 30026 | 01.12.1990 | 703 694,48 |
| 209 | Сети канализ.очис. сооружений 495 м | 30027 | 01.12.1990 | 474 955,48 |
| 210 | Эл. сети на площадке очис. | 30029 | 01.12.1990 | 74 173,92 |

Управляющий делами -

руководитель аппарата							        Л.А. Скрябина